## Tìm hiểu khái niệm Hiệu chuẩn
측정의 본질 및 교정(Calibration)
Bản chất của đo lường & hiệu chuẩn (Calibration)
교정을 "틀어지거나 잘못된 것을 바로 잡음(矯正; 바로잡을 교)"이라는 개념으로 잘못 이해하고 있다
Hiệu chuẩn bị hiểu nhầm là " sửa chữa những sai lệch hoặc không đúng (hiệu là sửa)"
Calibration은 기준과의 비교(較; 비교할 교)를 하는 것이 그 핵심
Calibration chính là việc so sánh với cái chuẩn (Hiệu nghĩa là so sánh)
미터'가 '빛이 진공에서 약 3억 분의 1초 동안 이동한 거리'
"Meter" là khoảng cách ánh sáng truyền đi trong môi trường chân không với thời gian 1 phần 300 triệu giây
모든 측정은 상대적이며 비교(較)를 통해 이루어진다
Tất cả các phép đo đều mang tính tương đối và thực hiện thông qua phép so sánh
교정(較正)은 내 가 측정하고자 하는 양을 단위의 정의에 해당하는 양과 제대로 비교하여,
Hiệu chuẩn là thao tác so sánh đúng lượng mà mình cần đo so với lượng tương ứng với định nghĩa đơn vị
그 결과를 "2 m"와 같이 값(value)으로 표현할 때 단위가 "정당하게" 들어가도록 수행하는 작업
khi kết quả được biểu thị dưới dạng giá trị(value) chẳng hạn như "2 m", thực hiện phép đo sao cho đơn vị vào giá trị "thỏa đáng"
측정소급성(metrological traceabilty)
Liên kết chuẩn đo lường
소급성'이라 번역되는 traceability는 영어 trace(흔적)와 ability(능력)라는 단어가 합쳐져 만들어진 단어
Traceability được dịch là có thể truy nguyên, là từ ghép tiếng anh kết hợp giữa từ Trace (truy vết) và ability(có khả năng)
측정 결과가 어떻게 얻어졌는지를 합리적으로 소명할 수 있는지를 논하는 것
là việc thảo luận xem kết quả đo được có logic hợp lý hay không
측정에 활용된 기준(reference)과 '제대로' 연결되어 있는지를 논하는 개념
Là Khái niệm thảo luận xem có được liên kết "đúng" với tiêu chuẩn (reference) dùng cho đo lường hay không
측정 결과의 신뢰성과 총체적으로 관련되어 있는 개념
Là Khái niệm về việc có liên quan tổng thể với độ tin cậy của kết quả đo
"2 kg 이라는 측정결과가 맞다"라는 표현은 "이 물체가 국제킬로그램원기의 질량의 2배에 해당하는 질량을 지닌다"라는 말과 같다
Biểu hiện "Kết quả đo 2kg là đúng" đồng nghĩa với việc "Vật này có khối lượng tương đương gấp đôi khối lượng của nguyên mẫu Kg quốc tế"
측정불확도(measurement uncertainty)
Độ không đảm bảo đo
측정값이 불확실하긴 한데, 무한히 불확실하지는 않고 적당히 불확실하다
Giá trị đo tuy không đảm bảo, nhưng lại không phải không đảm bảo, mà không đảm bảo ở mức độ vừa phải
그렇다면 이 불확실한 정도를 어떻게 정량적으로 나타낼 수 있을까?
Vậy thì mức độ không đảm bảo này có thể biểu thị mang tính định lượng như thế nào
측정을 반복하는 것
Đó là lặp lại việc đo
다른 기기를 활용하여 측정
Dùng các thiết bị khác để đo
측정값이 불확실한 정도를 어떻게 일관성을 갖추어 정량적으로 표현할 수 있을까?
Làm thế nào để giá trị đo hiểu thị được độ không đảm đo có tính nhất quán và mang tính định lượng?
Cân không tải
Cân có vật thể
Cân có đặt vật tiêu chuẩn đo 10Kg
Khi đặt lên cân vật tiêu chuẩn đo đã được hiệu chuẩn kỹ khối lượng 10kg, ta có thấy được vị trí kim chỉ thị đồng nhất! Kim chỉ thị này vạch ra được vạch chia biểu thị gias trị khối lượng là 10kg
Kim chỉ thị(Indication) của cân thay đổi ngay khi đặt vật thể lên, do không vạch chia nên không thể đọc được giá trị khối lượng
Tiêu chuẩn (định nghĩa đơn vị)
Tái hiện đơn vị
HIệu chuẩn
(so sánh)
HIệu chuẩn
(so sánh)
HIệu chuẩn
(so sánh)
lan truyền Độ KĐBĐ
Truy nguyên
Mẫu chuẩn đo 1
Mẫu chuẩn đo 2
Muẫ chuẩn đo dùng cho thao tác